## Лист1
ТОО «Сантехпром», 100018, г.Караганда, Октябрьская промзона, тел. 460016, 460937
ОПРОСНЫЙ ЛИСТ
Для заказа пластинчатого теплообменника отопления, горячего водоснабжения, кондиционирования. Для ГВС указывается схемаподключения: одноступенчатая, двухступенчатая смешанная. В случае применения двухступенчатой схемы подлючения необходимо указать соотношение мощностей первой и второй ступеней. Двухступенчатая схема может быть выполнена в виде моноблока или двух теплообменников. Укажите предподчительный вариант (моноблок, два теплообменника)
| Тепловая нагрузка |  | ГКал/час или кВт
| Греющая среда |  | Указать название
Источник тепла
| Расход |  | кг/час или м3/час
| Расход обратной воды от системы отопления (указывается при расчёте 1-й ступени ГВС по двухступенчатой смешанной схеме) |  | кг/час или м3/час
| Начальная температура |  | 0С
| Конечная температура |  | 0С
| Допустимые потери напора в теплообменнике |  | м.вод. ст. или кПа
| Нагреваемая среда |  | Указать название
| Расход |  | кг/час или м3/час
| Начальная температура |  | 0С
| Конечная температура |  | 0С
| Допустимые потери напора в теплообменнике |  | м.вод. ст. или кПа
Требования к теплообменнику
| Максимальное рабочее давление |  |  | бар
| Максимальная рабочая температура |  |  | 0С
| Тип теплообменника | Разборный | Неразборный
Схема включения теплообменника ГВС
Сведения о заказчике
Название организации
Адрес
Фамилия и имя лица, заполнившего опросный лист
Контактный телефон
Контактный факс